## Опр. лист пост. ток
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на шкаф типа ШВР производства ОАО «ЮПЗ Промсвязь»
Уважаемый заказчик!
Просим Вас заполнить опросный лист и отправить в наш адрес или по связаться по телефону: (49246) 2-20-04.
факс: (49246) 2-20-04. эл. почта: market@yps.ru
Организация:__________________________________ Контактное лицо:_______________________________
Адрес: _____________________________________________________________________________________
Тел: (___)_____________________, факс: (___)________________________, е-mail: ____________________
Основные технические данные ШВР постоянного тока:
1 | Номинальное напряжение постоянного тока на каждом вводе, В
2 | Количество вводов постоянного тока (кол-во секций нагрузок) , шт. | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
3 | Номинальный ток по каждому вводу, 6...1000А
4 | Включение вводов | С помощью автоматов |  |  |  | С помощью рубильников (разъединителей) |  |  |  | С помощью предохранителей
5 | Необходимость контролирующих приборов | Вольтметр | [5 empty] | Амперметр
|  | да |  |  | нет |  |  | да |  |  | нет
6 | Кол-во и номинал автоматических выключателей нагрузки, шт.**2 | 1А | 2А | 4А | 6А | 10А | 16А | 20А | 25А | 32А | 40А | 50А | 63А
|  | 80А | 100А | 125А | 160А | 200А | 250А | 320А | 400А | 630А
7 | Кол-во и номинал предохранителей нагрузки, шт.**2 | 2А | 4А | 6А | 8А | 10А | 12А | 16А | 20А | 25А | 32А | 40А | 50А
|  | 63А | 80А | 100А | 125А | 160А | 200А | 250А | 320А | 400А | 630А
8 | Необходимость дистанционной сигнализации о срабатывании нагрузочных автоматов(предохранителей) | да | [5 empty] | нет
9 | Расположение вводных фидеров, кол-во и сечение кабелей, мм2 | Сверху |  |  | Сечение |  |  | Снизу |  |  | Сечение
10 | Расположение выводов нагрузки и сечение кабелей, мм2 | Сверху |  |  | Сечение |  |  | Снизу |  |  | Сечение
11 | Конструктивное исполнение шкафа | Настенный | [5 empty] | Напольный
12 | Дополнительные требования к ШВР:
1) По умолчанию распределение нагрузки осуществляются по минусовой шине.
2) При наличии нескольких секций нагрузок кол-во и номинал защитных устройств по каждой из них указывайте через запятую поочереди для каждого ввода. По умолчанию устанавливаются плавкие вставки ППН, при необходимости установить другие предохранители (разъединители) укажите в доп. требованиях.
3) Габариты шкафа и его исполнение зависят от величины номинального тока и количества выключателей (предохранителей). Стандартные типоразмеры шкафов приведены в каталоге и на сайте www.promsd.ru