## Опр. лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на шкаф типа ШВР производства ОАО «ЮПЗ Промсвязь»
Уважаемый заказчик!
Просим Вас заполнить опросный лист и отправить в наш адрес или по связаться с нами по телефону: (49246) 2-20-04.
факс: (49246) 2-20-04. эл. почта: market@yps.ru
Организация:___________________________________ Контактное лицо:________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________________________________
Тел: (___)_____________________, факс: (___)________________________, е-mail: __________________________
Основные технические данные ШВР:
1 | Номинальное напряжение на каждом вводе, В
2 | Тип системы электропитания объекта |  | TN-C(4пр.) |  | TN-S(5пр.) |  | TN-C-S(4пр.→5пр.) |  |  | TT |  | IT
3 | Количество вводов, шт. |  | От сети общего назначения | [5 empty] | От дизельной электростанции
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 3
4 | Номинальный ток по каждому вводу, 6...1000А (Iном вводного авт. выкл.)
5 | Включение вводов |  | С помощью автоматов | [5 empty] | С помощью рубильников и автоматов
6 | Тип, марка дизельной электростанции (ДЭС) |  | ПДЭС (передвижная) | [5 empty] | АДЭС (автоматизированная)
7 | Необходимость предусматривать АВР в шкафу для подключения АДЭС | [7 empty] | да |  |  | нет
8 | Условие автоматического переключения на резервное питание*1 |  | При пропадании напряжения в любой из фаз питающего ввода | [5 empty] | При выходе напряжения за установленные пределы: (0,85÷1,1)·Uном
9 | Необходимость задержки времени автоматического переключения, сек |  | При переключении на основной или резервный ввод | [5 empty] | При запуске и останове ДЭС
10 | Наличие приоритетного (основного) ввода питания |  | Есть приоритетный ввод | [5 empty] | Вводы равноценны
11 | Необходимость контролирующих приборов**2 |  | Вольтметр |  |  | Амперметр |  |  | Счетчик учета электроэнергии (марка, тип прибора)
|  |  | да |  | нет | да |  | нет | да |  |  | нет
На каждом вводе
После АВР
12 | Кол-во автоматических выключателей потребителей, шт.***3 |  | 1А | 2А | 4А | 6А | 10А | 16А | 20А | 25А | 32А | 40А | 50А | 63А
1ф
3ф
|  |  | 80А | 100А | 125А | 160А | 200А | 250А | 320А | 400А | 630А
1ф
3ф
13 | Расположение вводных фидеров, кол-во и сечение кабелей, мм2 |  | Сверху |  |  | Сечение |  |  | Снизу |  |  | Сечение
14 | Расположение выводов нагрузки и сечение кабелей, мм2 |  | Сверху |  |  | Сечение |  |  | Снизу |  |  | Сечение
15 | Источник питания цепи аварийного освещения (заполняется при необходимости автоматического включения) |  | Аккумуляторная батарея | [5 empty] | Инвертор
|  |  | Напр., В |  |  | Ток, А |  |  | Напр., В |  |  | Ток, А
16 | Необходимость установки устройств защиты от перенапряжений |  | Класс I(В) |  |  |  | Класс II (C) |  |  |  | Класс III (В+С)
17 | Конструктивное исполнение шкафа****4 |  | Настенный | [5 empty] | Напольный
18 | Дополнительные требования к ШВР:
1) При необходимости доп. условий переключения (перекос фаз, нарушение чередования и пр.) указать в доп. требованиях.
2) По умолчанию приборы устанавливаются на вводах от сети общего назначения.
3) По умолчанию устанавливаются авт. выключатели. При необходимости установить на отходящих фидерах УЗО, блоки дифф. тока, приборы учета и т.д. указать в примечании.